## Sheet1
2021年紧急医学救援类装备需求采购明细表
序号 | 类别 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 急救装备 | 除颤器（带心电监护） |  | 台 | 1 | 68000 | 68000
2 |  | 电动电控转运呼吸机 |  | 台 | 1 | 200000 | 200000
3 |  | 胸部按压仪 |  | 台 | 1 | 200000 | 200000
4 |  | 电动吸引器 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
5 |  | 洗胃机 |  | 台 | 2 | 10000 | 20000
6 | 手术装备 | 手术装备器械包 | 清创缝合包 | 个 | 5 | 10 | 50
|  |  | 换药包 | 个 | 5 | 100 | 500 | 含胸管5-10个
|  |  | 导尿包 | 个 | 5 | 100 | 500 | 含引流瓶5-10个
|  |  | 经皮气管切开包 | 个 | 5 | 2000 | 10000 | 或气管穿刺扩张置管包
|  |  | 环甲膜穿刺包 | 个 | 2 | 2700 | 5400
|  |  | 深静脉穿刺包 | 个 | 10 | 600 | 6000
|  |  | 骨科器械包 | 个 | 1 | 10000 | 10000 | 包括外固定架（器）20个
|  |  | 胸科器械包 | 个 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 颅脑外科器械包 | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 包括手枪式电钻
|  |  | 剖腹探查包 | 个 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 妇产科手术器械包 | 个 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 血管吻合器 | 套 | 1 | 2700 | 2700
7 |  | 高频电刀 |  | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 双极电刀、双极电凝、负极板40个
8 |  | 手术床 | 便携式 | 台 | 1 | 50000 | 50000
9 |  | 手术灯 | 便携式 | 台 | 1 | 20000 | 20000
10 |  | 轻便器械台 |  | 个 | 1 | 2000 | 2000
11 |  | 麻醉机 | 便携式 | 台 | 1 | 120000 | 120000
12 |  | 呼吸机 | 电动 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 可使用电池
13 |  | 吸引器 | 电动 | 台 | 1 | 10000 | 10000
14 |  | 手术冲吸机 |  | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 具冲洗和吸引功能
15 |  | 野外洗手装置 |  | 台 | 1 | 2000 | 2000
16 |  | 监护仪 | 多参数 | 台 | 1 | 20000 | 20000
17 |  | 自体血回输装置 |  | 台 | 1 | 400000 | 400000
18 |  | 手术器材补给箱 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 集合零散手术器材和耗材
19 | 特诊装备 | 心电图机 |  | 台 | 1 | 35000 | 35000 | 十二导
20 |  | B超 | 便携式 | 台 | 1 | 200000 | 200000
21 | 消毒供应装备 | 高压消毒器 |  | 台 | 1 | 3000 | 3000
22 |  | 多人吸氧器 |  | 套 | 1 | 3000 | 3000
23 |  | 冷藏箱（运血箱） |  | 个 | 1 | 3000 | 3000 | 每次可运载1万毫升血（制品），疫苗等
24 |  | 氧气瓶 | 40L | 个 | 1 | 1000 | 1000 | 或液氧罐及配套气化装置
25 |  | 吸氧装置 |  |  | 1 | 200 | 200
26 |  | 便携式氧气瓶 | 1.5L |  | 2 | 600 | 1200
27 |  | 氧气枕 | 30L |  | 2 | 50 | 100
28 |  | 医用冰箱 | 50L | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 温度分别为 -4°C，-30°C~ -40°C
29 |  | 显微镜 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
30 |  | 离心机 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 低速，电动和手动二合一
31 |  | 凝血分析仪 |  | 台 | 1 | 600000 | 600000
32 |  | 血气生化分析仪 |  | 台 | 1 | 150000 | 150000
33 |  | 血球记数仪 |  | 台 | 1 | 600000 | 600000
34 |  | 血型检测设备 |  |  | 1 | 400000 | 400000
35 |  | 检验器材补给箱 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 集合零散检验器材和耗材
36 | 五官装备 | 五官科检查器械箱 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000
37 | 防疫防护装备 | 检水检毒箱 |  | 套 | 1 | 20000 | 20000
38 |  | 电动喷雾器 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000
39 |  | 手动喷雾器 |  | 台 | 1 | 1000 | 1000
40 | 机动卫生装备 | 急救车 |  | 辆 | 2 | 850000 | 1700000 | 监护型急救车，配备标准急救设备；车身贴“福建省紧急医学救援”或“XX市紧急医学救援”或“XX县紧急医学救援”
41 |  | 药械运输车 |  | 辆 | 1 | 50000 | 50000 | 市级配备8吨，县级配备4吨
42 |  | 医疗箱组 |  | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 具防水功能，可空投
43 | 突发中毒事件处置装备 | B级防化服 | 大中小 | 套 | 4 | 6000 | 24000
44 |  | C级防化服 | 大中小 | 套 | 10 | 500 | 5000
45 |  | 检测箱 |  | 套 | 1 | 15000 | 15000
46 |  | 检气管 |  | 套 | 1 | 500 | 500 | 每个设区市根据辖区内常见有毒气体进行配备
47 |  | 气体检测仪（配有氧气、甲醛 、苯蒸气、TVOC等多种气体的 检测器） | 配相关有毒气传感器套 | 个 | 1 | 7500 | 7500 | 同上
48 |  | 气体报警器 |  | 个 | 2 | 300000 | 600000 | 每个设区市根据辖区内常见有毒气体进行配备
49 |  | 化学法毒物快速检测箱 | 便携式 | 套 | 2 | 24000 | 48000
50 |  | 样本保存箱 | RL-28AD型（国产） | 个 | 1 | 1400 | 1400 | 28升
|  | 小计 |  |  |  |  | 701400
51 | 其他 | 担架 | 硬式 | 副 | 1 | 600 | 600 | 配伤员约束固定带
52 |  | 担架 | 铲式 | 副 | 1 | 1000 | 1000 | 配伤员约束固定带